Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: приказ МЧС № 1120 от 16.12.2024

|  | УТВЕРЖДАЮ [должность руководителя] [Наименование организации] _____________ /[ФИО]/ «__» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Программа вводного противопожарного инструктажа

[Наименование организации]

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 и определяет содержание, порядок и продолжительность вводного противопожарного инструктажа для работников [наименование организации], а также иных лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты.

1) Инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, назначенным распорядительным документом руководителя [наименование организации].

2) Вводный противопожарный инструктаж проводится при приеме на работу (постоянной или временной), а также с командированными работниками, лицами, проходящими производственную практику, и иными лицами, допускаемыми к деятельности на объекте защиты.

3) Продолжительность инструктажа: [указать продолжительность] минут.

4) Место проведения: [адрес объекта / учебное помещение].

5) Инструктаж проводится по настоящей утвержденной программе с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, а также с учетом специфики объекта защиты.

6) Результаты инструктажа и отметка о его прохождении регистрируются в журнале учета противопожарных инструктажей [наименование организации].

2. Тематический план вводного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж проводится по следующему тематическому плану. Время изучения отдельных тем может корректироваться с учетом особенностей объекта защиты, категории здания, помещений и состава обучаемых.

| № | Тема | Содержание | Время (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о пожарной опасности объекта защиты | Характеристика объекта [наименование организации], пожароопасные участки, применяемые вещества и материалы; возможные источники зажигания; типовые причины возникновения пожаров. | [10] |
| 2 | Обязанности работников в области пожарной безопасности | Права и обязанности работников по соблюдению требований пожарной безопасности; ознакомление с инструкцией о мерах пожарной безопасности; действия при обнаружении нарушений. | [15] |
| 3 | Противопожарный режим объекта защиты | Порядок допуска к огневым и пожароопасным работам; порядок осмотра и закрытия помещений; содержание путей эвакуации; места курения; хранение горючих веществ и материалов; применение открытого огня. | [20] |
| 4 | Первичные средства пожаротушения и порядок их применения | Виды огнетушителей, имеющихся на объекте; их устройство и порядок приведения в действие; применение огнетушителей в зависимости от класса пожара; внутренний противопожарный водопровод; подручные средства пожаротушения. | [20] |
| 5 | Системы противопожарной защиты объекта | Автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения и управления эвакуацией людей; противодымная вентиляция; противопожарные двери и преграды; места расположения ручных пожарных извещателей. | [15] |
| 6 | Действия при пожаре и эвакуация | Алгоритм действий при обнаружении пожара или признаков горения; вызов пожарной охраны и сообщение необходимой информации; оповещение персонала; эвакуация по утвержденным путям; отключение оборудования; встреча подразделений пожарной охраны. | [20] |
| 7 | Оказание первой помощи пострадавшим | Признаки отравления продуктами горения, ожоги, травмы; порядок оказания первой помощи пострадавшим; меры личной безопасности при оказании помощи. | [15] |
| 8 | Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности | Виды ответственности работников за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. | [10] |

3. Контрольные вопросы для проверки знаний

По окончании инструктажа работник должен ответить на следующие контрольные вопросы:

1) Какие основные пожароопасные факторы характерны для объекта [наименование организации]?

2) Какие обязанности в области пожарной безопасности возложены на работников?

3) Что включает в себя противопожарный режим на объекте защиты?

4) Какие первичные средства пожаротушения имеются на объекте и для каких классов пожаров они применяются?

5) Как привести в действие огнетушитель, расположенный на рабочем месте (в здании)?

6) Где расположены ручные пожарные извещатели и как ими воспользоваться?

7) Каков порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения?

8) Как вызвать пожарную охрану и какую информацию необходимо сообщить диспетчеру?

9) По каким путям и в какой последовательности проводится эвакуация из рабочего помещения?

10) Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности?

Разработал:  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Ответственный за пожарную безопасность:  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.